## 金属材料高低温拉伸测试方法高低温拉力试验机

目的：

高低温拉力试验机在规定温度下，对试样施加拉力，一般拉伸至断裂，是一种检测金属材料的抗拉强度的实验方法。

试样准备

首先，确定要进行实验的试样规格，“般采用长 60.5m、宽 10.2 的型样，设定夹具，如果来用剪切试验，则准备两块同祥规格的试样，在上面加上涂层以防止高温卜改变材料组织。

实验过程

将试样放入加热室，按照要求的温度控制加热，加热的时间根据试样的厚度而定，一殷半小时可以达到设定的温度。之后插入拉伸来具，拉伸试验仪上调节拉速率，然后开始拉伸，观察拉伸过程中试样位移，直到断裂

数据及处理

测试完毕，移除夹具，记录拉仲过程中的力单位N和位移 m 数据，计算断后的最祭抗拉些度。根据受力量判断是压头破坏，屈服点破坏述是断后应力破坏。根据实验结果讨论材料的抗拉强度情况，以及拉伸过程中变形的特征，用于分析材料的性能特点。