产品名称：旋转蒸发仪

产品规格/型号：RE- 2000A

产品品牌：聚同/JTONE

技术参数Technical Parameter

| 玻璃材质 | GG-17 |
| --- | --- |
| 支架材质 | 铝合金 |
| 锅胆材质 | 特氟隆复合锅，全封闭加热240*140 |
| 旋转瓶容积 | 1L 24#标口 |
| 收集瓶容积 | 1L 35球磨口 |
| 旋转功率 | 40W |
| 旋转速度 | 0- 200rpm |
| 加热功率 | 1.5KW |
| 浴锅控温范围 | 0-99℃ |
| 控温精度 | 士1℃ |
| 升降功率 | 15W |
| 升降行程 | 150mm |
| 电压频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
| 外形尺(mm*mm*mm) | 660*420*830 |
| 包装尺寸(mm*mm*mm) | 615*615*470 0.17方 |
| 包装重量(KG) | 23 |
| 调速方式 | 电子无级调速 |
| 温度显示方式 | PT100传感器数字显示 |
| 控温方式 | 智能控温 |
| 密封方式 | 特氟隆密封 |
| 升降方式 | 主机自动升降 |
| 冷凝器 | 立式冷凝器85*430mm |
| 连续加料 | 19#标口加料阀 |